## dati generali
bilancio energetico globale (con fotovoltaico e pompa di calore)
fabbisogno Ei INVERNALE calcolato con CasaClima [kWh/mqa] | 0
fabbisogno Ei ESTIVO calcolato con CasaClima [kWh/mqa] | 0
superficie netta dell'edificio [mq] | 0
indica il tipo di pompa di calore, così: 0 = "normale" _ 1 = "geotermica" | 0
produzione elettrica da fotovoltaico stimata con calcolo PVgis [kWh/a] | 0
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
stima del grado di autosufficienza energetica dell'edificio, in riferimento a:
riscaldamento, raffrescamento, acqua sanitaria, illuminazione, forza motrice | 0%
MEMO
Per chi ha deciso di inserirla, la VMC (almeno, nel caso dei vostri progetti di LCA1) non servirà per fare né caldo, né freddo, né tiepido. Come detto, sarà esclusivamente VENTILAZIONE. Quindi non c'entra (almeno, non direttamente) né con la Pompa di Calore.

## dati predimensionamento
ACS
bambini + insegnanti dell'asilo | 50 | a.e.
litri di accumulo ACS per abitante equivalente nell'asilo | 15 | lt
litri di accumulo ACS per esercizio commerciale | 30 | lt
temperatura dell'acquedotto | 10 | °C
temperatura di mandata dell'ACS | 45 | °C
COP pompa di calore per ACS | 2.6
fabbisogno termico per ACS edificio | 11559.7448 | kWh/a
fabbisogno elettrico per ACS edificio | 4446.0557 | kWh/a
LUCE E FORZA MOTRICE
fabbisogno stimato per asilo | 5000 | kWh/a
fabbisogno stimato per sala conferenze | 1500 | kWh/a
fabbisogno elettrico per luce e FM edificio | 6500 | kWh/a
RISCALDAMENTO
fabbisogno termico Ei per edificio | 0 | kWh/a
COP pompa di calore per riscaldamento | 3 |  | 1.5
fabbisogno elettrico per riscaldamento | 0 | kWh/a
RISCALDAMENTO
fabbisogno termico Ei per edificio | 0 | kWh/a
EER pompa di calore per raffrescamento | 3 |  | 1.5
fabbisogno elettrico per riscaldamento | 0 | kWh/a
fabbisogno elettico complessivo dell'edificio | 10946.0557 | kWh/a