## Slide 5
Espansione isoentropica di un ciclo Hirn (Trovo E0)
Trovo Stato fisico C, identificando hc ed sc
Espansione reale di un ciclo Hirn (Trovo E conoscendo hE grazie al rendimento isoentropico)
Pv=60 bar
Pk=0.8 bar
Ricavo hE conoscendo il rendim. isoentropico
Tsurr=460 °C
C
E0
E
hE
hc
sc=sE0
hE0

## Slide 6
Espansione isoentropica e reale di un ciclo Rankine
hc
hE
hE0
Pv
Pk
Tv
C
E0
E